Sjabloon Protocol schoonmaak depotruimte, opgesteld conform de Archiefregeling en de norm in de landelijke Handreiking Behoud en beheer fysiek Archief [in te vullen naar de eigen situatie]

- [Naam organisatie] wijst [functietitel/persoon] aan als verantwoordelijke voor de reinheid van depots en aangrenzende ruimtes. De uitvoering ligt bij [bedrijf/afdeling/team]. Visuele controle op de reinheid van depots en aangrenzende ruimtes vindt ten minste ..x per jaar plaats door of in opdracht van aangewezen verantwoordelijke persoon.

- Beschrijving van de depots en aangrenzende ruimtes en de frequentie van schoonmaak:

[beschrijf in de tabel de schoon te maken ruimtes en oppervlakken met de frequentie van schoonmaak, overeenkomstig de norm in de module Depothygiëne]

| Depot/ruimte | Oppervlak | Frequentie schoonmaak |
| --- | --- | --- |

- Voor de schoonmaak worden de in de tabel genoemde middelen gebruikt:

| Oppervlak | Materiaal | Leverancier |
| --- | --- | --- |

- Bij dit protocol is een aftekenlijst voor reguliere en extra schoonmaak per depot/ruimte inclusief quarantaineruimte opgesteld. Deze wordt ingevuld en bijgehouden door [functietitel/persoon verantwoordelijk voor schoonmaak].

- Indien van toepassing: Contactgegevens schoonmaakbedrijf

VOORBEELD

Sjabloon Protocol schoonmaak depotruimte, opgesteld conform de Archiefregeling en de norm in de landelijke Handreiking Behoud en beheer fysiek Archief

- Het Archief Zusenzo wijst de coördinator behoud aan als verantwoordelijke voor de reinheid van depots en aangrenzende ruimtes. De uitvoering ligt bij Schoonmaakbedrijf Helder. Visuele controle op de reinheid van depots en aangrenzende ruimtes vindt ten minste 4x per jaar plaats door of in opdracht van aangewezen verantwoordelijke functionaris.

- Beschrijving van de depots en aangrenzende ruimtes en de frequentie van schoonmaak:

| Depot/ruimte | Locatie | Frequentie schoonmaak |
| --- | --- | --- |
| Depot A | Vloeren: hoofdgangpaden | 1x per 3 maanden |
| Depot A | Topborden, lege legborden, bovenkanten kasten | 1x per 6 maanden |
| Depot A | Vloeren: zijpaden | 1x per 6 maanden |
| Depot A | Armaturen en buizen | 1x per 2 jaar |
| Depot A | Muren, plinten, uitstekende randjes etc. | 1x per 2 jaar |

- Voor de schoonmaak worden de in de tabel genoemde middelen gebruikt:

| Oppervlak | Materiaal | Leverancier |
| --- | --- | --- |
| Vloeren | Grote stofzuiger | … |
| Armaturen, buizen, meubilair dat niet gebruikt wordt voor opslag archief | Microvezeldoekjes | … |
| Lege legborden, kasten en stellingen | Microvezeldoekjes | … |
| Dozen | Microvezeldoekjes | … |
| Quarantaineruimte | Microvezeldoekjes en ontsmettingsmiddel X | … |
| Voor oppervlaktemonsters | Rodac-plaatjes | … |

- Bij dit protocol is een aftekenlijst voor reguliere en extra schoonmaak per depot/ruimte inclusief quarantaineruimte opgesteld. Deze wordt ingevuld en bijgehouden door de coördinator Behoud.